## Template
|  |  | Année | Manipulations | Rédaction | Date de première envoi de la fiche au physicien ou d'évaluation par la pratique | Fiche validée (Signature) | Commentaire sur manipulations/fiches
| Fiche MN 1 | CQ d’une gamma caméra à scintillations en mode planaire et balayage | S1 | Oui | Oui |  | Oui
| Fiche MN 2 | CQ d’une gamma caméra à scintillations en mode tomographique | S1 | Oui | Oui |  | Oui
Utiliser la gamma caméra : mode planaire, mode balayage, changement de collimateur
Paramétrer les acquisitions (collimateur, fenêtres, matrice, conditions d’arrêt, …)
Réaliser des acquisitions en mode planaire et mode corps entier
Récupérer et analyser les résultats (comparaison avec les données de référence, gestion des non-conformités)
Faire le lien avec la problématique clinique
| Fiche MN 2 | CQ d’une gamma caméra à scintillations en mode tomographique | S1
| Fiche MN 3 | CQ d’un TEP/TDM | S1 | Oui | Oui |  | Oui
Paramétrer les acquisitions (collimateur, fenêtres, matrice, conditions d’arrêt, …)
Réaliser des acquisitions en mode tomographique
Récupérer et analyser les résultats (comparaison avec les données de référence, gestion des non-conformités)
Faire le lien avec la problématique clinique
| Fiche MN 3 | CQ d’un TEP/TDM | S1
Choisir et préparer des fantômes lors de la réalisation des contrôles
| Fiche MN 4 | CQ activimètre | S1 | Oui | Oui |  | Oui
| Fiche MN 4 |  | S1
| Fiche MN 5 | Dosimetrie en imagerie scintigraphique | S1 | Oui | Oui |  | Oui
| Fiche MN 5 |  | S1
| Fiche MN 6 |  | S1
| Fiche MN 6 | Dosimetrie d’un traitement de RIV | S1 | Oui | Oui |  | Oui
| Fiche MN 7 | Quantification de l’activité en MN | S1 | Oui | Oui |  | Oui
Mesurer un débit de dose à 1 m du patient
Donner des consignes de radioprotection adaptées aux patients et à leur entourage
| Fiche MN 7 | Quantification de l’activité en MN | S1
Choisir et préparer des fantômes
Réaliser des acquisitions en mode tomographique
Appliquer les corrections nécessaires pour réaliser la quantification
Evaluer la précision des résultats de quantification obtenus
Faire le lien avec la problématique clinique
| Fiche RT 1 | Observation de l’ensemble de la prise en charge patient en radiothérapie et de l’organisation en réseau des données et images | S2 | Fait | Fait | 2022-07-22 | Oui
| Fiche RT 2 | Contrôle de qualité d’un accélérateur linéaire d’électrons à usage médical | S2 | Fait | Fait | 2022-11-23
| Fiche RT 3a | Faisceaux de photons de haute énergie : étude de la variation relative de la dose absorbée et détermination de la dose absorbée de référence | S2 | Fait | Fait | 2022-09-16
| Fiche RT 4 | Faisceaux d’électrons de haute énergie : étude de la variation relative de la dose absorbée et détermination de la dose absorbée de référence | S2 | Fait | Fait | 2022-10-06
| Fiche RT 5 | Contrôle des distributions de dose | S2 | Fait | Fait | 2022-11-15
| Fiche RT6 | Dosimétrie in vivo | S2 | Fait | Fait | 2022-11-14
Analyser la méthodologie de mesure utilisée (dose entrée/sortie/interne + ponctuelle/2D)
Identifier les caractéristiques des détecteurs (caractéristiques intrinsèques, facteur d’influence)
Mettre en œuvre l’étalonnage/la calibration des détecteurs
Mettre en application en clinique et évaluer les résultats afin de fixer les tolérances
| Fiche RT 8 | Utilisation d’un TPS pour la planification dosimétrique des traitements | S2 | En cours | Fait
| Fiche RT 15 | Mise en œuvre de la dosimétrie par thermoluminescence OU par luminescence stimulée optiquement (optionnelle) | S2
| Fiche RT 3b | Mini faisceau | S3
| Fiche RT 7 | Modélisation d’un faisceau de photons et d’électrons de haute énergie dans un TPS et contrôle qualité du TPS | S3
Acquérir la courbe de conversion densité électronique/ densité massique nombre d’unités Hounsfield – analyser les paramètres influençant cette courbe – expliciter les différentes parties de la courbe
Connaître et analyser les différentes étapes de modélisation pour les algorithmes disponibles dans le centre ainsi que les paramètres ajustables
Dans le cas d’un faisceau de photons et d’électrons, modéliser les faisceaux et/ou valider la modélisation et/ou réaliser l’acquisition des mesures de bases
Identifier et analyser les limites d’utilisation des modèles de calcul
Réaliser le contrôle annuel du TPS selon le protocole utilisé dans le centre et/ou selon le texte de l’AFSSAPS
Identifier et analyser les tests effectués lors de changement de version du TPS pour toutes les techniques de traitement utilisées
| Fiche RT 9 | Planification en RCMI statique ou rotationnelle | S3
Utiliser le module d’optimisation en RCMI (paramètres modifiables, caractéristiques de calcul etc…)
Réaliser une planification inverse selon les différents modes de planning inverse et de délivrance disponibles (ex : S&S, SW, VMAT, Tomotherapy…)
Evaluer la qualité de la planification dosimétrique
Evaluer de manière critique les choix balistiques réalisés et la technique choisie
| Fiche RT 10 | Fusion d’images et cumul de dose | S3
Identifier les principes et limites du recalage / fusion d’images propres aux outils/méthodes implémentées dans le service (y compris recalage élastique + segmentation automatique si disponible)
Mettre en œuvre et analyser une fusion multimodale (recalage CT, PET, IRM) en collaboration avec le médecin
Mettre en œuvre et analyser le contrôle qualité du recalage d’image selon les recommandations
Mettre en œuvre et analyser un cumul de dose
| Fiche RT 11 | Utilisation et contrôle d’un système d’imagerie pour l’IGRT | S3
Identifier les schémas d’utilisation clinique de l’imageur portale
Identifier les schémas d’utilisation clinique de l’imageur hors portale: Compréhension des protocoles d’imagerie en RT standard (hors stéréo) se baser sur la réalisation d’un tableau récapitulatif des pratiques du service par localisation clinique et technique
Identifier les schémas d’utilisation clinique de l’imageur : compréhension des protocoles d’imagerie en RT stéréotaxique se baser sur la réalisation d’un tableau récapitulatif des pratiques du service par localisation clinique et technique (partie optionnelle)
Mettre en œuvre et analyser les contrôles qualité des systèmes d’imagerie (hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels…)
N | Fiche RT 12 | Contrôle Qualité en curiethérapie | S3
Mettre en œuvre l’ensemble des contrôles intégrés au programme de contrôle HDR/PDR (machine et traitement)
Mettre en œuvre l’ensemble des contrôles intégrés au programme de contrôle de Curiethérapie de prostate par iode 125 (machine et traitement)
Mettre en œuvre l’ensemble des contrôles intégrés au programme de contrôle du TPS
Mettre en œuvre la procédure d’urgence du service en cas de blocage de source
Évaluer les systèmes de mesure utilisés pour la curiethérapie
| Fiche RT 13 | Planification dosimétrique en curiethérapie | S3
Analyser les radioéléments utilisés en fonction des techniques et des localisations
Maitriser les logiciels (architecture, création patient, vecteurs, plan…)
Analyser les implantations : type matériel et règle d’implantation du matériel vecteur
Évaluer les protocoles d’imagerie et les volumes utilisés
Mettre en œuvre la reconstruction des cathéters pour toutes les techniques
Analyser et appliquer les règles de planification et de prescription
Analyser les algorithmes de calcul de dose implémentés et le paramétrage associé
Analyser les différentes méthodes d’optimisation implémentées
Évaluer de la qualité d’un plan de traitement
| Fiche RT 14 | Étalonnage d’un faisceau de rayons X de basse et moyenne énergie dans les conditions de référence (optionnelle) | S3
| Fiche RT 16 | Planification en conditions stéréotaxiques (optionnelle) | S3
N | Fiche RX 1 | CQ Mammographie | S1 | Oui | Oui |  | Oui
Maitriser le fonctionnement du mammographe
Maitriser la mise en œuvre du matériel nécessaire à la réalisation des différents points de contrôle
Réaliser un rapport de contrôle externe et l’analyser
Apprendre à calculer la dose moyenne glandulaire à partir de la dose mesurée à l’entrée
Comparer les résultats obtenus avec les précédents CQ réalisés sur cette installation (sauf initial)
Connaître les méthodes de contrôles et le traitement des non-conformités
| Fiche RX 2 | CQ et mesure de performance en radiologie conventionelle | S4 | Oui | Oui |  | Oui
Maitriser la chaîne d’obtention de l’image (on peut distinguer chaque partie)
Connaître la décision ANSM, les méthodes de contrôles et le traitement des non-conformités
Choisir le matériel adapté
Réaliser des tests en autonomie
Réaliser un rapport de contrôle et l’analyser --> Comprendre et expliquer l'intérêt des tests
Comparer les résultats obtenus avec les précédents CQ réalisés
Comprendre et expliquer les conséquences d'un écart aux tolérances
O | Fiche RX 3 | CQ en radiologie interventionnelle | S1 | Oui | Oui |  | Oui
Maitriser le fonctionnement de l’arceau de bloc opératoire
Maitriser le fonctionnement de la salle interventionnelle dédiée
Connaitre la décision ANSM, les méthodes de contrôles et le traitement des non- conformités
Elaborer un fichier Excel d’analyse automatique avant la fiche d’activité
Réaliser les contrôles de qualité
Réaliser un rapport de contrôle et l’analyser (évaluation de la pertinence de l’analyse)
Comparer les résultats obtenus avec les précédents CQ réalisés sur cette installation (sauf initial)
N | Fiche RX 4 | CQ Scanographie | S4 | Oui | Oui |  | Oui
Maitriser la manipulation d’un tomodensitomètre
Maitriser la mise en œuvre du matériel nécessaire à la réalisation des différents points de contrôle
Réaliser en autonomie l’ensemble des tests des contrôles de qualité interne et externe définis dans la décision ANSM en vigueur
Rédiger un compte rendu de contrôle qualité
Anticiper les causes et les conséquences des éventuelles non-conformités
Proposer des points de contrôle qualité supplémentaires dans le cadre d’une recette
N | Fiche RX 5 | Qualité image et dosimétrie en radiologie conventionnelle | S4 | Oui | Oui |  | Oui
Maitriser la chaîne d’obtention de l’image (paramétrage, choix des conditions de réalisation, acquisition, développement, visualisation, post-traitement etc.)
Mettre en place un protocole adapté à l’analyse de la qualité d’image et de la dose délivrée en fonction des différents paramètres d’acquisition
Réaliser une analyse pertinente de la qualité des images obtenues ainsi que de l’incidence sur la dose délivrée
Réaliser des mesures dosimétriques et les analyser
Réaliser des mesures de la qualité d'image et les analyser
Choisir des examens pertinents et analyser les résultats dosimétriques obtenus en comparaison avec les NRD officiels de l’année en cours
Réaliser un recueil de données sur au moins 1 examen afin de participer à l’enquête annuelle des NRD, et en faire une analyse pertinente
Réaliser une optimisation des paramètres d’acquisition pour au moins 5 programmes en se basant sur la dose et la qualité d’image
Travailler en collaboration avec l’équipe de radiologie du site
Savoir travailler en autonomie et faire appel aux personnes compétentes si besoin (physicien médical, MERM, radiologue etc.)
N | Fiche RX 6 | Qualité image et dosimétrie en radiologie interventionnelle | S4 | Oui | Oui |  | Oui
Maitriser la chaîne d’obtention de l’image (paramétrage, choix des conditions de réalisation, acquisition, développement, visualisation, post-traitement etc.)
Mettre en place un protocole adapté à l’analyse de la qualité d’image et de la dose délivrée en fonction des différents paramètres d’acquisition
Réaliser une analyse pertinente de la qualité des images obtenues ainsi que de l’incidence sur la dose délivrée
Réaliser un recueil de données sur au moins 1 examen afin d’élaborer un NRI
Proposer une démarche d’optimisation pour au moins 1 programme et en vérifier l’incidence sur la dose et la qualité d’image
Travailler en collaboration avec l’équipe de radiologie du site
Savoir travailler en autonomie et faire appel aux personnes compétentes si besoin (physicien médical, MERM, radiologue etc.)
| Fiche RX 7 | Qualité image et dosimétrie en tomodensitometrie | S4 | Oui | Oui |  | Oui
Connaître les différents protocoles selon la clinique
Connaitre et maitriser les outils permettant d'évaluer la dose et la qualité image selon les patients
Savoir mesurer le Cw
Connaitre les limites de la dosimétrie autour de Cw
Maitriser l’influence des paramètres d’acquisition sur la dose
Evaluer l’intérêt de la SSDE
Maitriser l’influence des paramètres d’acquisition et de reconstruction sur la qualité image
Savoir utiliser les métriques de qualité image notamment le NPS
Comprendre l’importance du compromis Dose/QI
Choisir des examens pertinents et analyser les résultats dosimétriques obtenus en comparaison avec les NRD officiels de l’année en cours
Réaliser un recueil de données sur au moins 1 examen afin de participer à l’enquête annuelle des NRD, et en faire une analyse pertinente
Réaliser une optimisation des paramètres d’acquisition pour au moins 1 examen et en vérifier l’incidence sur la dose et la qualité d’image
Travailler en collaboration avec l’équipe de radiologie du site
Savoir travailler en autonomie et faire appel aux personnes compétentes si besoin (physicien médical, MERM, radiologue etc.)
| Fiche RX 8 | Dose au fœtus et dose cutanée | S4 | Oui | Oui |  | Oui
Maitriser le processus de préparation de l’évaluation
Comprendre le fonctionnement des logiciels
Connaitre les données nécessaires à la préparation de l’estimation (type et caractéristiques de la machine utilisée, paramètres de l’acquisition …)
Analyser la pertinence de l’estimation réalisée
Comparer les résultats obtenus avec la littérature
| Fiche RX 9 | CQ en IRM | S4 | Oui | Oui |  | Oui
Réaliser un test sur le shim et dérive du champ magnétique si accessible sans le mode service
Réaliser l'évaluation de la stabilité de l'émetteur (gain ou atténuation)
Evaluer la précision géométrique et la distorsion associée
Evaluer l'épaisseur et l'incrément de coupe
Evaluer le rapport signal/bruit et l'uniformité sur une zone homogène d'un fantôme
Evaluer la résolution spatiale et la résolution à bas contraste
Analyser la pertinence de chaque résultat en fonction des tolérances proposées par les références indiquées
Proposer un plan d'actions correctives le cas échant en lien avec l'équipe médicale et paramédicale
Choisir et préparer des fantômes
Réaliser des acquisitions en mode tomographique
Appliquer les corrections nécessaires pour réaliser la quantification
Evaluer la précision des résultats de quantification obtenus
Faire le lien avec la problématique clinique
Comprendre les différents modes de prescription (isodose de prescription, prescription sur la médiane, …) utilisés lors de la planification de traitements stéréotaxiques
Analyser les marges utilisées et évaluer les systèmes de contention choisis - Maitriser l’acquisition et l’utilisation un scanner 4D
Identifier la méthodologie suivie pour la planification des cibles fixes et des cibles mobiles et réaliser leur planification
Déterminer la qualité de la planification dosimétrique (index de couverture, de conformité, de gradient, doses aux organes à risque,…)
Evaluer de manière critique le choix des balistiques réalisées, le choix de la technique utilisée
Elaborer et analyser le contrôle qualité des plans dosimétriques sur fantôme selon la méthodologie vue dans la fiche RT_05
|  | Avancement |  | 17.65% | 20.59% | 33.33% | 47.22%
|  | fait |  | 6 | 7 | 0 | 17
|  | rien |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | commencé |  | 1 | 0

## Feuil1
Rien | Oui
En cours | Non
Fait