## Rendements en profondeur
|  | Rendements en profondeur | [5 empty] | 1) X6, DSP 100, 10x10 CC13
2) X23, DSP 100, 10x10 CC13
| Paramètres d'acquisition de référence | [6 empty] | 3) X6, DSP 100 5x5 CC13
| Chambre | CC13 | [5 empty] | 4) X6, DSP 100 15x15 CC13
| DSP (cm) | 100 | [5 empty] | 5) X6, DSP 100 20x20 CC13
| Profondeur (cm) | 10 | [5 empty] | 6) X6, DSP 90, 10x10 CC13
| Bras et Collimateur | 0° |  |  |  | Référence |  | 7) X6, DSP 110, 10x10 CC13
| Taille de Champ (cmxcm) | 10x10 | [5 empty] | 8) X6, DSP 100, 10x10, Farmer | Attention à changer la CI sur MyQA
| Vitesse de déplacement (cm/s) | 0.5
| Debit (UM/min) | 400, 1400 (X6 FFF)
| Energie nominale (MV) | X6
Energie
| Energie (MV) | R100 (cm) | R50 (cm) | D10 | D20 | Indice de Qualité : D20/D10
* | X6 |  |  |  |  | #DIV/0!
** | X6 TB |  |  |  |  | #DIV/0!
*** | 6FFF |  |  |  |  | #DIV/0!
**** | X23 |  |  |  |  | #DIV/0!
Taille de champ
| Taille de champ (cmxcm) | R100 (cm) | R50 (cm) | D10 | D20 | Indice de Qualité : D20/D10 |  | Conditions de mesure : Clinac 2, X6, DSP = 100 cm
* ii) 1) | 5x5 |  |  |  |  | #DIV/0!
* ii) 2) | 10x10 |  |  |  |  | #DIV/0!
* ii) 3) | 15x15 |  |  |  |  | #DIV/0!
* ii) 4) | 20x20 |  |  |  |  | #DIV/0!
DSP
| DSP (cm) | Taille de champ (cm) | R100 (cm) | R50 (cm) | D10 | D20 | Indice de Qualité : D20/D10
i) | 90 | [5 empty] | #DIV/0!
ii) | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
iii) | 110 | [5 empty] | #DIV/0!
Détecteur
| Détecteur | R100 (cm) | R50 (cm) | D10 | D20 | Indice de Qualité : D20/D10
| CC13 |  |  |  |  | #DIV/0!
| Farmer |  |  |  |  | #DIV/0!

## Profils
Profil
Paramètres d'acquisition de référence | [5 empty] | 1) X6, DSP 100, 10x10 CC13
Chambre | CC13 |  |  |  |  | 2) X23, DSP 100, 10x10 CC13
DSP (cm) | 100 |  |  |  |  | 3) X6, DSP 100, 10x10, CC13, 1cm/s
Bras et Collimateur | 0° |  |  |  | Référence | 4) X6, DSP 100, 10x10, CC13, crossline
Profondeur (cm) | 10 |  |  |  |  | 5) X23, DSP 100, 10x10, CC13, crossline
Taille de Champ (cmxcm) | 10x10 |  |  |  |  | 6) X6, DSP 100, 10x10, CC13, prof = 5 cm
Vitesse de déplacement (cm/s) | 0.5 |  |  |  |  | 7) X6, DSP 100, 10x10, CC13, prof = 20 cm
Debit (UM/min) | 400, 1400 (X6 FFF) |  |  |  |  | 8) X6, DSP 100, 10x10x CC13, ref centrée
Energie nominale (MV) | X6 |  |  |  |  | 9) X6, DSP 100, 10x10x CC13, ref hors de champ
10) X6, DSP 100, 5x5, CC13
Energie | [5 empty] | 11) X6, DSP 100, 15x15, CC13
12) X6, DSP 100, 20x20 CC13
Energie (MV) | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm) |  |  | 13) X6, DSP 90 10x10 CC13
X6 | [5 empty] | 14) X6, DSP 110 10x10 CC13
X6 TB | [5 empty] | 15) X6, DSP 100, 10x10, Farmer | Attention à changer la CI sur MyQA
6FFF
X23
Taille de champ
Taille de champ (cm) | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm)
5x5 | [5 empty] | Conditions de mesure : Clinac 2, X6, DSP = 100 cm
10x10
15x15
20x20
DSP
DSP (cm) | Taille de champ (cm) | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm)
90
100
110
Détecteur
Détecteur | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm)
CC13
Farmer
Profondeur de mesure
Profondeur (cm) | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm) |  |  | Conditions de mesure : Clinac 2, X6, DSP = 100 cm
5
10
20
Position de la chambre de référence
Position de la chambre de réf | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm)
Centrée dans le champ
Coin du champ
Hors du champ
Vitesse de déplacement de la chambre
Vitesse de déplacement de la chambre (cm/s) | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm)
0.5
1
Orientation du profil
Orientation | Energie | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm)
Inline | 6
6FFF
23
Crossline | 6
6FFF
23

## TPR
Rapport tissu fantôme (TPR)
Paramètres d'acquisition de référence
Chambre | CC13
DSA (cm) | 100
Bras et Collimateur | 0° |  |  |  | Référence
Profondeur (cm) | 10
Taille de Champ (cmxcm) | 10x10
Vitesse de déplacement (cm/s) | 0.5
Debit (UM/min) | 400, 1400 (X6 FFF)
Energie nominale (MV) | X6
Energie
Energie (MV) | D10 mesuré | D20 mesuré | Indice de qualité calculé (TRS 398) | Indice de qualité mesuré : D20/D10
X6 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on B16: Gontier Charlotte: En fonction de l'énergie ?

## FOC
Profil
Paramètres d'acquisition de référence
Chambre | CC13
DSP (cm) | 90
Profondeur (cm) | 10
Bras et Collimateur | 0° |  |  |  | Référence
Taille de Champ (cmxcm) | 10x10
Debit (UM/min) | 400/1400
Charge (nC)
Energie et taille de champ
Energie (MV) | Côté du champ carré (cm) | Charge mesurée (nC) | Moyenne de la charge mesurée (nC) | FOC
X6 | 3
6
10
15
20
30
X6 TB | 3 | 1.2947 | 1.2944 | 0.82999
1.2942
| 6 | 1.4328 | 1.4327 | 0.9186
1.4325
| 10 | 1.5596 | 1.5596 | 1
1.5596
| 15 | 1.6645 | 1.6644 | 1.0672
1.6643
| 20 | 1.7422 | 1.742 | 1.117
1.7418
| 30 | 1.8625 | 1.8618 | 1.1938
1.8611
6FFF | 3 | 1.251 | 1.2514 | 0.84312
1.2518
| 6 | 1.3774 | 1.3773 | 0.92791
1.3771
| 10 | 1.4841 | 1.4842 | 1
1.4844
| 15 | 1.5663 | 1.5665 | 1.0554
1.5667
| 20 | 1.6221 | 1.6222 | 1.0929
1.6223
| 30 | 1.695 | 1.6957 | 1.1425
1.6964
X23 | 3
6
10
15
20
30
Détecteur
Détecteur | Côté du champ carré (cm) | Charge mesurée (nC) |  | FOC
CC13 | 3 |  |  | #DIV/0!
| 6 |  |  | #DIV/0!
| 10 |  |  | #DIV/0!
| 15 |  |  | #DIV/0!
| 20 |  |  | #DIV/0!
Farmer | 3 |  |  | #DIV/0!
| 6 |  |  | #DIV/0!
| 10 |  |  | #DIV/0!
| 15 |  |  | #DIV/0!
| 20 |  |  | #DIV/0!

## Dose absolue
Dose absolue
Instrument de mesure |  |  | Valeurs Etalonnage
Chambre | CC13 |  | ND air,eau (Gy/nC)
Etanche ? | Oui |  | Incertitude élargie (%)
Electromètre | PTW UNIDOS |  | Tension (V) | 300
Tolérance | 0.001
Conditions expérimentales
Dimension du Champ | 10x10
Profondeur de référence (cm) | 10
DSP (cm) | 100
Nombre d'UM | 200
Débit (UM/mn) | 400
MLC | Rétracté
1) Mesures
Mesure non corrigée (nC) |  |  | Incertitude A (Aléatoire) |  | Incertitude B (Systématique) | Incertitude Combinée
|  |  | Ecart Type |  | Incertitude
Incertitude
Incertitude élargie
Incertitude élargie
Moyenne
2) Facteurs de correction
i) Température et pression
Température (°C) |  |  |  | Incertitude B (Systématique)
Pression (hPa) |  |  | Température | Incertitude | 0.057735
kT,P |  |  |  | Incertitude élargie | 0.11547
|  |  | Pression | Incertitude | 0.14434
|  |  |  | Incertitude élargie | 0.28868
ii) Polarité et recombinaison
| 1ère valeur | 2ème valeur | 3ème valeur | Moyenne
Tension 1 (V) | 300
Tension 2 (V) | 150
M1
M2
a0
a1
a2
𝑘𝑟𝑒c
kpol | 1
iii) Qualité de faisceau