## Rendements en profondeur
|  | Rendements en profondeur | [5 empty] | 1) X6, DSP 100, 10x10 CC13
2) X23, DSP 100, 10x10 CC13
| Paramètres d'acquisition de référence | [6 empty] | 3) X6, DSP 100 5x5 CC13
| Chambre | CC13 | [5 empty] | 4) X6, DSP 100 15x15 CC13
| DSP (cm) | 100 | [5 empty] | 5) X6, DSP 100 20x20 CC13
| Profondeur (cm) | 10 | [5 empty] | 6) X6, DSP 90, 10x10 CC13
| Bras et Collimateur | 0° |  |  |  | Référence |  | 7) X6, DSP 110, 10x10 CC13
| Taille de Champ (cmxcm) | 10x10 | [5 empty] | 8) X6, DSP 100, 10x10, Farmer | Attention à changer la CI sur MyQA
| Vitesse de déplacement (cm/s) | 0.5
| Debit (UM/min) | 400, 1400 (X6 FFF)
| Energie nominale (MV) | X6
Energie
| Energie (MV) | R100 (cm) | R50 (cm) | D10 | D20 | Indice de Qualité : D20/D10
* | X6 |  |  |  |  | #DIV/0!
** | X6 TB |  |  |  |  | #DIV/0!
*** | 6FFF |  |  |  |  | #DIV/0!
**** | X23 |  |  |  |  | #DIV/0!
Taille de champ
| Taille de champ (cmxcm) | R100 (cm) | R50 (cm) | D10 | D20 | Indice de Qualité : D20/D10 |  | Conditions de mesure : Clinac 2, X6, DSP = 100 cm
* ii) 1) | 5x5 |  |  |  |  | #DIV/0!
* ii) 2) | 10x10 |  |  |  |  | #DIV/0!
* ii) 3) | 15x15 |  |  |  |  | #DIV/0!
* ii) 4) | 20x20 |  |  |  |  | #DIV/0!
DSP
| DSP (cm) | Taille de champ (cm) | R100 (cm) | R50 (cm) | D10 | D20 | Indice de Qualité : D20/D10
i) | 90 | [5 empty] | #DIV/0!
ii) | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
iii) | 110 | [5 empty] | #DIV/0!
Détecteur
| Détecteur | R100 (cm) | R50 (cm) | D10 | D20 | Indice de Qualité : D20/D10
| CC13 |  |  |  |  | #DIV/0!
| Farmer |  |  |  |  | #DIV/0!

## Profils
Profil
Paramètres d'acquisition de référence | [5 empty] | 1) X6, DSP 100, 10x10 CC13
Chambre | CC13 |  |  |  |  | 2) X23, DSP 100, 10x10 CC13
DSP (cm) | 100 |  |  |  |  | 3) X6, DSP 100, 10x10, CC13, 1cm/s
Bras et Collimateur | 0° |  |  |  | Référence | 4) X6, DSP 100, 10x10, CC13, crossline
Profondeur (cm) | 10 |  |  |  |  | 5) X23, DSP 100, 10x10, CC13, crossline
Taille de Champ (cmxcm) | 10x10 |  |  |  |  | 6) X6, DSP 100, 10x10, CC13, prof = 5 cm
Vitesse de déplacement (cm/s) | 0.5 |  |  |  |  | 7) X6, DSP 100, 10x10, CC13, prof = 20 cm
Debit (UM/min) | 400, 1400 (X6 FFF) |  |  |  |  | 8) X6, DSP 100, 10x10x CC13, ref centrée
Energie nominale (MV) | X6 |  |  |  |  | 9) X6, DSP 100, 10x10x CC13, ref hors de champ
10) X6, DSP 100, 5x5, CC13
Energie | [5 empty] | 11) X6, DSP 100, 15x15, CC13
12) X6, DSP 100, 20x20 CC13
Energie (MV) | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm) |  |  | 13) X6, DSP 90 10x10 CC13
X6 | [5 empty] | 14) X6, DSP 110 10x10 CC13
X6 TB | [5 empty] | 15) X6, DSP 100, 10x10, Farmer | Attention à changer la CI sur MyQA
6FFF
X23
Taille de champ
Taille de champ (cm) | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm)
5x5 | [5 empty] | Conditions de mesure : Clinac 2, X6, DSP = 100 cm
10x10
15x15
20x20
DSP
DSP (cm) | Taille de champ (cm) | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm)
90 | 11x11
100 | 10x10
110 | 9x9
Détecteur
Détecteur | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm)
CC13
Farmer
Profondeur de mesure
Profondeur (cm) | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm) |  |  | Conditions de mesure : Clinac 2, X6, DSP = 100 cm
5
10
20
Position de la chambre de référence
Position de la chambre de réf | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm)
Centrée dans le champ
Coin du champ
Hors du champ
Vitesse de déplacement de la chambre
Vitesse de déplacement de la chambre (cm/s) | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm)
0.5
1
Orientation du profil
Orientation | Energie | Symétrie (%) | Homogénéité (%) | Pénombre (cm)
Inline | 6
6FFF
23
Crossline | 6
6FFF
23

## TPR
Rapport tissu fantôme (TPR)
Paramètres d'acquisition de référence
Chambre | CC13
DSA (cm) | 100
Bras et Collimateur | 0° |  |  |  | Référence
Profondeur (cm) | 10
Taille de Champ (cmxcm) | 10x10
Vitesse de déplacement (cm/s) | 0.5
Debit (UM/min) | 400, 1400 (X6 FFF)
Energie nominale (MV) | X6
Energie
Energie (MV) | D10 mesuré | D20 mesuré | Indice de qualité calculé (TRS 398) | Indice de qualité mesuré : D20/D10
X6 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on B16: Gontier Charlotte: En fonction de l'énergie ?

## FOC
Profil
Paramètres d'acquisition de référence
Chambre | CC13
DSP (cm) | 90
Profondeur (cm) | 10
Bras et Collimateur | 0° |  |  |  | Référence
Taille de Champ (cmxcm) | 10x10
Debit (UM/min) | 400/1400
Charge (nC)
Energie et taille de champ
Energie (MV) | Côté du champ carré (cm) | Dose moyenne (Gy) | Moyenne de la charge mesurée (nC) | FOC
X6 | 3 | 1.2725 | 1.2729 | 0.82133
1.2733
| 6 | 1.4183 | 1.4181 | 0.91499
1.4178
| 10 | 1.5495 | 1.5498 | 1
1.5501
| 15 | 1.6573 | 1.657 | 1.0691
1.6566
| 20 | 1.7321 | 1.732 | 1.1176
1.7319
| 30 | 1.852 | 1.8518 | 1.1949
1.8516
X6 TB | 3 | 1.2947 | 1.2944 | 0.82999
1.2942
| 6 | 1.4328 | 1.4327 | 0.9186
1.4325
| 10 | 1.5596 | 1.5596 | 1
1.5596
| 15 | 1.6645 | 1.6644 | 1.0672
1.6643
| 20 | 1.7422 | 1.742 | 1.117
1.7418
| 30 | 1.8625 | 1.8618 | 1.1938
1.8611
6FFF | 3 | 1.251 | 1.2514 | 0.84312
1.2518
| 6 | 1.3774 | 1.3773 | 0.92791
1.3771
| 10 | 1.4841 | 1.4842 | 1
1.4844
| 15 | 1.5663 | 1.5665 | 1.0554
1.5667
| 20 | 1.6221 | 1.6222 | 1.0929
1.6223
| 30 | 1.695 | 1.6957 | 1.1425
1.6964
X23 | 3 | 1.5939 | 1.5943 | 0.83783
1.5947
| 6 | 1.7922 | 1.7925 | 0.94196
1.7927
| 10 | 1.9033 | 1.9029 | 1
1.9025
| 15 | 1.9783 | 1.9781 | 1.0395
1.978
| 20 | 2.0282 | 2.0297 | 1.0666
2.0312
| 30 | 2.1138 | 2.1134 | 1.1106
2.113
Détecteur
Détecteur | Côté du champ carré (cm) | Charge mesurée (nC) |  | FOC
CC13 | 3 |  |  | #DIV/0!
| 6 |  |  | #DIV/0!
| 10 |  |  | #DIV/0!
| 15 |  |  | #DIV/0!
| 20 |  |  | #DIV/0!
Farmer | 3 |  |  | #DIV/0!
| 6 |  |  | #DIV/0!
| 10 |  |  | #DIV/0!
| 15 |  |  | #DIV/0!
| 20 |  |  | #DIV/0!

## Dose absolue
Dose absolue
Instrument de mesure |  |  | Valeurs Etalonnage
Chambre | PTW 30013 - SN 11924 |  | NDeau (Gy/nC) | 0.05356
Etanche ? | Oui |  | Incertitude élargie (%) | 1.1 | Qualité Fx
Machine | Clinac 2 |  | Tension (V) | 400
Electromètre | PTW UNIDOS |  | Température (°C) | 20
Tolérance | 0.001 |  | Pression (hPa) | 1013.5
Conditions expérimentales
Dimension du Champ | 10x10 |  |  | Dose mesurée (Gy) |  |  |  | kQ,Q0
Profondeur de référence (cm) | 10 |  |  | X6 | X23 |  | Energie | X6 | X23
DSA (cm) | 100 |  | Mesure | 1.5942 | 1.9136 |  | D10
Nombre d'UM | 200 |  | CQ mensuel 0622 | 1.595 | 1.911 |  | D20
Débit (UM/mn) | 400 |  | Ecart (%) | 0.048491 | -0.13677 |  | Q | 0.664 | 0.781
MLC | Rétracté | [5 empty] | kQ,Q0 calculé | 0.992 | 0.968
1) Mesures
[12 empty] | X6 | X23
|  |  |  | Incertitude A (Aléatoire) |  | Incertitude B (Systématique) |  | Incertitude Combinée |  |  | Ecarts à la moyenne | 0.037 | 0.039
| X6 | X23 |  | Ecart Type | 0.013375 | Incertitude | 0.00057735 | 0.0077504 |  |  |  | -0.003 | -0.011
Mesures non corrigée (nC) | 29.89 | 36.7 | [9 empty] | -0.003 | -0.011
| 29.85 | 36.65 |  | Incertitude | 0.0042295 | [6 empty] | -0.003 | 0.019
| 29.85 | 36.65 |  |  |  | Incertitude élargie | 0.0011547 |  |  |  |  | -0.003 | -0.011
| 29.85 | 36.68 |  | Incertitude élargie | 0.0076639 | [6 empty] | -0.003 | -0.001
| 29.85 | 36.65 | [9 empty] | -0.003 | -0.021
| 29.85 | 36.66 | [9 empty] | -0.003 | -0.011
| 29.85 | 36.64 | [9 empty] | -0.013 | 0.009
| 29.85 | 36.65 | [9 empty] | -0.003 | -0.001
| 29.84 | 36.67 | [8 empty] | Incertitude | 0.0448% | 0.04888%
| 29.85 | 36.66
Moyenne (nC) | 29.853 | 36.661
2) Facteurs de correction
i) Température et pression |  |  |  | Incertitude B (Systématique)
|  |  | Température | Incertitude | 0.2887%
Température (°C) | 20 |  |  | Incertitude élargie | 0.0057735
Pression (hPa) | 1012.5
kT,P | 1.0007 |  | Pression | Incertitude | 0.01426%
|  |  |  | Incertitude élargie | 0.00028511
ii) Recombinaison
Coefs (a0,a1,a2) pour V1/V2=4 (TRS 398)
1.022 | -0.363 | 0.341
Date | REFERENCE (23/03/2021) |  |  |  | 10/08/2022 |  |  |  |  | Ecarts à la moyenne
N° serie CI PTW 30013 | 11924 |  |  |  | 11924 |  |  |  |  | X6 |  | X23
Energie | X6 |  | X23 |  | X6 |  | X23 |  |  | 400 | 100 | 400 | 100
Tension (V) | 400V | 100V | 400V | 100V | 400V | 100V | 400V | 100V |  | 0.01 | 0.02 | 0.0033333 | 0.046667
Mesure1 (nC) | 30.33 | 30.15 | 37.12 | 36.58 | 29.82 | 29.64 | 36.65 | 36.07 |  | 0 | -0.01 | -0.016667 | -0.023333
Mesure 2 (nC) | 30.33 | 30.17 | 37.12 | 36.58 | 29.81 | 29.61 | 36.63 | 36 |  | -0.01 | -0.01 | 0.013333 | -0.023333
Mesure 3 (nC) | 30.32 | 30.14 | 37.13 | 36.58 | 29.8 | 29.61 | 36.66 | 36 | Incertitude relative par jeu de mesure (Type A) | 0.03355% | 0.05848% | 0.04168% | 0.1122%
Moyenne mesures (nC) | 30.3267 | 30.1533 | 37.1233 | 36.58 | 29.81 | 29.62 | 36.6467 | 36.0233 | Inceritude relative par énergie | 0.06741% |  | 0.1197%
krec REFERENCE | 1.0018 |  | 1.0048 |  | 1.0021 |  | 1.0056 |  | Incertitude sur k_rec
iii) Polarité
La tension utilisée au centre est + 400V.
N° serie CI PTW 30013 | 11924 | [5 empty] | Ecarts à la moyenne
Energie | X6 |  | X23 |  |  |  | X6 |  | X23
Tension (V) | 400 | -400 | 400 | -400 |  |  | 400 | -400 | 400 | -400
Mesure1 (nC) | 29.82 | -29.98 | 36.65 | -36.69 |  |  | 0.01 | -0.033333 | 0.0033333 | -0.013333
Mesure2 (nC) | 29.81 | -29.93 | 36.63 | -36.67 |  |  | 0 | 0.016667 | -0.016667 | 0.0066667
Mesure 3 (nC) | 29.8 | -29.93 | 36.66 | -36.67 |  |  | -0.01 | 0.016667 | 0.013333 | 0.0066667
Moyenne mesures (nC) | 29.81 | -29.9467 | 36.6467 | -36.6767 |  | Incertitude relative par jeu de mesure (Type A) | 0.03355% | 0.0964% | 0.04168% | -0.03148%
kpol | 1.0023 |  | 1.0004 |  |  | Inceritude relative par énergie | 0.1021% |  | 0.05224%
Incertitudes additionnelles
Incertitude
Profondeur | +/-0,1 mm sur cuve | 0.02887%
Electromètre