## Courbes étalonnage
Dose (Gy) | Mean | std | Moyenne | Dose (Gy) | Mean | std | Moyenne | Dose (Gy) | Mean | std | Moyenne
0 | 41778.716 | 133.753 | 41816.8897 | 0 | 40399.942 | 125.058 | 40365.6067 | 0 | 28329.8 | 129.371 | 28360.0657
| 41852.964 | 136.808 |  |  | 40321.587 | 124.073 |  |  | 28386.035 | 128.049
| 41818.989 | 131.564 |  |  | 40375.291 | 128.84 |  |  | 28364.362 | 131.208
0.103 | 40396.49 | 167.022 | 40432.6517 | 0.103 | 39765.473 | 154.402 | 39734.1313 | 0.103 | 28332.957 | 138.57 | 28359.8507
| 40470.287 | 171.778 |  |  | 39699.942 | 148.582 |  |  | 28386.034 | 138.575
| 40431.178 | 165.268 |  |  | 39736.979 | 153.809 |  |  | 28360.561 | 140.66
0.302 | 37746.442 | 162.429 | 37743.272 | 0.302 | 38065.492 | 153.348 | 38036.277 | 0.302 | 27599.178 | 143.687 | 27632.3163
| 37775.502 | 159.694 |  |  | 38003.721 | 152.091 |  |  | 27658.276 | 140.771
| 37707.872 | 159.132 |  |  | 38039.618 | 152.915 |  |  | 27639.495 | 143.283
0.501 | 35567.888 | 142.424 | 35597.778 | 0.501 | 36768.677 | 141.778 | 36741.8653 | 0.501 | 27356.236 | 140.941 | 27385.537
| 35629.944 | 146.103 |  |  | 36713.63 | 141.396 |  |  | 27410.47 | 140.801
| 35595.502 | 141.464 |  |  | 36743.289 | 142.15 |  |  | 27389.905 | 140.057
0.7 | 33711.143 | 156.577 | 33742.1293 | 0.7 | 35327.43 | 142.982 | 35303.3417 | 0.7 | 26766.599 | 142.341 | 26797.3757
| 33775.622 | 159.85 |  |  | 35275.002 | 145.179 |  |  | 26821.795 | 146.55
| 33739.623 | 156.865 |  |  | 35307.593 | 145.959 |  |  | 26803.733 | 144.057
1 | 31467.411 | 140.324 | 31494.6537 | 1 | 33472.095 | 134.236 | 33445.3843 | 1 | 25952.86 | 142.815 | 25975.368
| 31520.903 | 140.023 |  |  | 33420.591 | 130.87 |  |  | 25990.56 | 140.794
| 31495.647 | 138.82 |  |  | 33443.467 | 132.876 |  |  | 25982.684 | 140.149
1.5 | 28622.105 | 123.285 | 28640.5447 | 1.5 | 31051.919 | 124.022 | 31024.9117 | 1.5 | 25066.566 | 115.745 | 25087.0813
| 28664.289 | 123.532 |  |  | 31001.944 | 125.686 |  |  | 25102.021 | 117.725
| 28635.24 | 123.99 |  |  | 31020.872 | 120.954 |  |  | 25092.657 | 118.689
2 | 26437.601 | 138.768 | 26460.421 | 2 | 29140.597 | 147.684 | 29116.6123 | 2 | 24448.076 | 141.08 | 24471.3077
| 26481.412 | 140.083 |  |  | 29094.401 | 148.314 |  |  | 24486.822 | 141.121
| 26462.25 | 139.875 |  |  | 29114.839 | 150.579 |  |  | 24479.025 | 138.784
3 | 23181.114 | 148.295 | 23198.6973 | 3 | 25916.663 | 129.778 | 25896.6803 | 3 | 22971.622 | 137.412 | 22990.2847
| 23214.581 | 148.537 |  |  | 25881.052 | 132.715 |  |  | 23003.99 | 136.075
| 23200.397 | 146.292 |  |  | 25892.326 | 130.461 |  |  | 22995.242 | 134.185
5 | 19141.591 | 117.17 | 19156.1187 | 5 | 21709.952 | 134.158 | 21691.367 | 5 | 20739.876 | 137.736 | 20757.4077
| 19172.746 | 117.136 |  |  | 21675.3 | 136.347 |  |  | 20773.039 | 138.329
| 19154.019 | 118.561 |  |  | 21688.849 | 132.81 |  |  | 20759.308 | 141.757
8 | 15806.897 | 117.019 | 15807.6637 | 8 | 18183.23 | 121.811 | 18176.5277 | 8 | 18805.791 | 133.599 | 18811.6557
| 15798.306 | 116.02 |  |  | 18170.153 | 120.488 |  |  | 18819.157 | 132.739
| 15817.788 | 113.331 |  |  | 18176.2 | 121.251 |  |  | 18810.019 | 132.892
10 | 14188.868 | 114.111 | 14193.861 | 10 | 16350.545 | 129.257 | 16344.6157 | 10 | 17561.217 | 146.393 | 17564.518
| 14191.977 | 110.615 |  |  | 16341.153 | 127.299 |  |  | 17573.736 | 145.06
| 14200.738 | 111.057 |  |  | 16342.149 | 127.355 |  |  | 17558.601 | 148.448
15 | 11236.331 | 108.102 | 11242.237 | 15 | 13157.331 | 115.32 | 13148.778 | 15 | 15250.87 | 122.821 | 15252.5763
| 11240.134 | 111.043 |  |  | 13144.798 | 114.108 |  |  | 15259.39 | 127.302
| 11250.246 | 109.183 |  |  | 13144.205 | 114.536 |  |  | 15247.469 | 125.392
20 | 9830.756 | 107.33 | 9827.9433 | 20 | 11153.403 | 116.23 | 11149.4703 | 20 | 13605.915 | 120.576 | 13604.4573
| 9822.132 | 106.379 |  |  | 11146.729 | 120.276 |  |  | 13605.595 | 120.297
| 9830.942 | 109.969 |  |  | 11148.279 | 122.969 |  |  | 13601.862 | 119.13
25 | 8389.814 | 95.218 | 8389.8843 | 25 | 9486.114 | 119.035 | 9479.1607 | 25 | 12212.779 | 109.838 | 12213.0193
| 8383.936 | 97.779 |  |  | 9475.161 | 118.009 |  |  | 12215.347 | 110.897
| 8395.903 | 96.677 |  |  | 9476.207 | 116.406 |  |  | 12210.932 | 110.992

## Zone homogène
Position réelle lat (cm) | Moyenne des mean | Ecart relatif pixel (%) | Dose (Gy) | Ecart relatif dose avec centre (%) | Ecart relatif dose avec max (%)
2.54 | 27652.07 | 0.040103 | 1.7165 | -0.17515 | -20.35%
3.9954 | 28268.32 | 0.018711 | 1.5755 | -0.078603 | -10.47%
5.08 | 28477.61 | 0.011446 | 1.53 | -0.047453 | -7.275% |  | 2 | 25
5.9614 | 28690.0563 | 0.004071 | 1.485 | -0.016654 | -4.121% |  | -2% | -2%
6.9088 | 28746.48 | 0.0021123 | 1.4732 | -0.0086107 | -3.297% |  | -3% | -3%
8.026 | 28788.5967 | 0.0006503 | 1.4645 | -0.0026439 | -2.686% |  | -4% | -4%
9.3142 | 28861.4167 | -0.0018775 | 1.4496 | 0.0075987 | -1.637%
10.4648 | 28904.1667 | -0.0033615 | 1.4409 | 0.013568 | -1.026%
11.3462 | 28962.45 | -0.0053847 | 1.429 | 0.021655 | -0.1974%
12.4968 | 28976.4033 | -0.0058691 | 1.4262 | 0.023583 | 0%
13.5128 | 28972.9767 | -0.0057502 | 1.4269 | 0.02311 | -0.04844%
14.4602 | 28917.7633 | -0.0038335 | 1.4381 | 0.01546 | -0.8319%
15.748 | 28807.33 | 0 | 1.4607 | 0 | -2.415%
16.5938 | 28828.2467 | -0.00072609 | 1.4564 | 0.0029447 | -2.114%
17.6098 | 28632.69 | 0.0060623 | 1.497 | -0.02489 | -4.964%
18.4912 | 28648.13 | 0.0055264 | 1.4938 | -0.022668 | -4.737%
19.685 | 28607.0167 | 0.0069536 | 1.5024 | -0.028595 | -5.344%
20.8026 | 28600.6833 | 0.0071734 | 1.5038 | -0.029511 | -5.438%
21.9456 | 28519.65 | 0.0099863 | 1.521 | -0.041293 | -6.644%
21.811 | 28131.13 | 0.023473 | 1.606 | -0.099465 | -12.6%
22.7254 | 27893.33 | 0.031728 | 1.66 | -0.13647 | -16.39%
24.7218 | 27683.36 | 0.039017 | 1.7091 | -0.17007 | -19.83%
Position réelle en lat (cm) | Position réelle en vert (cm) | Moyenne des mean | Ecart relatif pixel (%) | Dose (Gy) | Ecart relatif au centre dose (%) | Ecart relatif dose avec max (%)
2.913 | 20.997 | 28436.29 | 0.026566 | 1.5389 | -10.12% | -11.56%
3.827 | 20.93 | 28494.65 | 0.024568 | 1.5263 | -9.223% | -10.65%
4.877 | 21.23 | 28627.63 | 0.020016 | 1.4981 | -7.202% | -8.607%
5.757 | 21.234 | 28744.8733 | 0.016003 | 1.4736 | -5.448% | -6.83%
6.943 | 21.404 | 28892.3667 | 0.010954 | 1.4433 | -3.278% | -4.632%
8.94 | 21.268 | 28945.34 | 0.0091402 | 1.4325 | -2.508% | -3.852%
9.042 | 21.201 | 29019.3833 | 0.0066055 | 1.4176 | -1.441% | -2.771%
9.991 | 21.234 | 29069.6233 | 0.0048857 | 1.4075 | -0.7223% | -2.043%
11.142 | 21.065 | 29162.61 | 0.0017026 | 1.3891 | 0.5956% | -0.7077%
12.26 | 21.268 | 29155.5267 | 0.0019451 | 1.3905 | 0.4958% | -0.8089%
13.242 | 21.201 | 29212.3467 | 0 | 1.3794 | 1.294% | 0%
14.359 | 21.099 | 29072.2633 | 0.0047953 | 1.407 | -0.6846% | -2.005%
15.443 | 21.167 | 29120.4487 | 0.0031459 | 1.3975 | 0% | -1.311%
16.459 | 21.065 | 29136.58 | 0.0025937 | 1.3943 | 0.2283% | -1.08%
17.407 | 21.065 | 29071.71 | 0.0048143 | 1.4071 | -0.6925% | -2.013%
18.457 | 21.065 | 28861.78 | 0.012001 | 1.4495 | -3.724% | -5.084%
19.439 | 21.065 | 28757.5903 | 0.015567 | 1.4709 | -5.259% | -6.639%
20.422 | 21.099 | 28750.71 | 0.015803 | 1.4724 | -5.361% | -6.743%
21.133 | 21.167 | 28770.1923 | 0.015136 | 1.4683 | -5.072% | -6.45%
22.217 | 21.302 | 28486.89 | 0.024834 | 1.528 | -9.342% | -10.78%
23.3 | 21.336 | 28450.45 | 0.026081 | 1.5358 | -9.902% | -11.34%
24.147 | 20.997 | 28115.89 | 0.037534 | 1.6094 | -15.16% | -16.68%

## Portrait paysage
Dose (Gy) | Moyenne RED portrait | Moyenne RED paysage | Moyenne GREEN portrait | Moyenne GREEN paysage
0 | 40476.017 | 42975.668 | 38996.962 | 41422.8847 | -6.1756 | -6.2208
0.103 | 38707.599 | 41272.8627 | 37908.43 | 40420.7003 | -6.6273 | -6.6272
0.302 | 36002.271 | 38541.274 | 36125.23 | 38541.9567 | -7.0523 | -6.6899
0.501 | 34050.76 | 36544.308 | 34923.165 | 37336.1113 | -7.323 | -6.9093
0.7 | 32259.361 | 34739.3417 | 33592.087 | 35973.2067 | -7.6876 | -7.0883
1 | 30069.883 | 32693.7663 | 32048.096 | 34512.645 | -8.726 | -7.6902
1.5 | 27284.726 | 30010.7313 | 29723.731 | 32222.037 | -9.991 | -8.4051
2 | 25209.218 | 27854.2837 | 27847.605 | 30366.8933 | -10.4925 | -9.0467
3 | 21939.02 | 24496.7273 | 24737.838 | 27188.9517 | -11.6583 | -9.9084
5 | 18164.736 | 20357.3003 | 20660 | 23038.9547 | -12.0704 | -11.5148
8 | 15009.309 | 16928.953 | 16977.113 | 19072.1427 | -12.7897 | -12.3403
10 | 13629.395 | 15164.2257 | 15386.351 | 17235.1217 | -11.2612 | -12.0157
15 | 10968.446 | 12185.5517 | 12443.204 | 13981.3 | -11.0964 | -12.3609
20 | 8954.382 | 9888.7727 | 10563.089 | 11986.4443 | -10.435 | -13.4748
25 | 7676.739 | 8444.1253 | 9013.982 | 10177.1647 | -9.9963 | -12.9042