## Facteurs correctifs
T mes (°C) |  |  | P0 (hPa) | 1013.25 |  |  | Pré irradiation + zéro électromètre à chaque changement de tension CI
P mes (hPa) |  |  | T0 (°C) | 20
kTP | #DIV/0!
Mesure Farmer
| X6 |  |  |  | X23
Tension (V) | 400 | 100 | -400 | -100 | 400 | 100 | -400 | -100
Charge 1 (nC)
Charge 2 (nC)
Charge 3 (nC)
Charge moyenne (nC)
krec | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
kpol 400 V | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
kpol 100 V | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Mesure Pinpoint
[9 empty] | V1/V2 | a0 | a1 | a2
| X6 |  |  |  | X23 |  |  |  | 4 | 1.022 | -0.363 | 0.341
Tension (V) | 400 | 100 | -400 | -100 | 400 | 100 | -400 | -100
Charge 1 (nC)
Charge 2 (nC)
Charge 3 (nC)
Charge moyenne (nC)
krec | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
kpol 400 V | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
kpol 100 V | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!

## Mesures Clinac 2
| X6 |  | X23 |  | PTW 011924 |  |  | PinPoint 31014
Mesures brutes (nC) | 10 cm | 20 cm | 10 cm | 20 cm | NDw (Gy/nC) | 0.05353 |  | NDw (Gy/nC) | 2.344
PTW 012164
[5 empty] | NDw (Gy/nC) | 0.05398
[8 empty] | X6 | X23
[5 empty] | Produit des facteurs correctifs |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Qualité | kQ,Q0
Charge moyenne (nC) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | 1.002
[5 empty] | 0.53 | 1.002
| X6 | X23 |  |  | 0.56 | 1
Recette | 0.57 | 0.66 |  |  | 0.59 | 0.999
Mesure | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.62 | 0.997
ER (%) | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.65 | 0.994
kQ,Q0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.68 | 0.99
[5 empty] | 0.7 | 0.988
[5 empty] | 0.72 | 0.984
[5 empty] | 0.74 | 0.98
[5 empty] | 0.76 | 0.975
|  | X6 | X23 |  | 0.78 | 0.968
Dose dans l'eau pour 400 UM (Gy) | Recette | 1.589 | 1.907 |  | 0.8 | 0.96
| Mesure | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.82 | 0.952
| ER (%) | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.84 | 0.94
Inncertitudes de placement
| X6 |  | X23 |  |  | X6 |  | X23
Mesures brutes (nC) | 101 mm | 109 mm | 101 mm | 109 mm | Mesures brutes (nC) | 1 mm | -1 mm | 1 mm | -1 mm
Charge moyenne (nC) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Charge moyenne (nC) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ecart type (nC) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Ecart type (nC) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Chambre PinPoint
| X6 |  | X23
Mesures brutes (nC) | 10 cm | 20 cm | 10 cm | 20 cm
[8 empty] | X6 | X23
[5 empty] | Produit des facteurs correctifs |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Charge moyenne (nC) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!